福建经济学校学生宿舍大理石洗衣池修缮清单

一、数量统计：

（1）7号楼学生宿舍大理石水池共216个。

（2）8号楼学生宿舍大理石水池共168个。

（3）社区1号楼学生宿舍（共3层，其中每层9个大间、2个小间），大理石水池共90个。

（4）社区2号楼学生宿舍（共3层，其中每层9个大间、2个小间）大理石水池共90个。

（5）社区3号楼学生宿舍（共3层，其中每层7个大间、2个小间）大理石水池共48个。

（6）社区4号楼学生宿舍（共4层，其中每层9个大间、2个小间）大理石水池共95个。

（7）社区5号楼学生宿舍（共7层，其中每层10个大间、2个小间），大理石水池共200个。

二、修缮方案：

1、对洗衣池损坏部位进行修复（含下水口、下水管等）；

2、用水泥砂浆加固洗衣池的支脚；

3、清理洗衣池内的旧胶及杂质并烘干内圈；

4、注打玻璃胶进行加固（需用千里马牌的透明玻璃胶）。